Опросный лист для подбора насосного оборудования (КНС)

Организация: _______________________________________________________________________

Контактное лицо, ФИО: ______________________________________________________________

Тел./факс: ______________________________________ е-mail: _____________________________

Наименование объекта: ______________________________________________________________

Насосы:

производитель: Wilo__,  Grundfos__,  Flygt__,  другой ____________________,  не важно__

марка: _______________________________________________________________

количество: рабочих ___,  резервных ___

расход: ___ м3/ч

напор: ___ м

установка: погружная __,  сухая __,  мобильная __

вид подключения двигателя: прямое __,  звезда/треугольник __

класс взрывозащиты: __

Трубопровод напорный: 					Трубопровод подводящий:

длина напорного: ____ м

D внеш./внутр. напорного ____/____мм			D внеш./внутр. подводящего:____/____мм

материал напорного: __________________ 		материал подводящего: ________________

глубина залегания напорного: _____ мм	 		глубина залегания подводящего: _____ мм

количество напорных линий: ___

Перекачиваемая среда:

чистая вода __,  ливневые стоки __, бытовые стоки с фекалиями __, без фекалий __

другие: ______________________

размер фрагментов: ___ мм

химический состав примесей: _________________________________________

наличие абразивных примесей: есть __,  нет __

Пульт управления:

в помещении __,  на улице в шкафу __

длина кабеля ___ м

Дополнительно:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«__» __________ 2008 г.                                                             ________________ /_____________/